УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ТГСВ

__________Т.И.Королёва

«___»___________2013г.

Вопросы к зачёту по дисциплине  «Теплоснабжение»,

для студентов дневной (7-й семестр, 4-й курс) и заочной (9-й семестр, 5-й курс)    форм обучения, специальности 70.04.02

(Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна)

- Задачи и функции систем теплоснабжения. Основные элементы системы теплоснабжения (источники теплоты, тепловая сеть, местные системы теплопотребления, тепловые пункты).

- Классификация потребителей теплоты и методы определения ее расходов. Общие и удельные расходы теплоты жилыми и общественными зданиями. Определение расходов теплоты промышленными и сельскохозяйственными объектами.

- Графики потребления теплоты (по видам теплопотребления и суммарные). Коэффициент неравномерности потребления теплоты.

- Водяные системы: закрытые, открытые, двухтрубные, многотрубные, комбинированные.

- Зависимое и независимое присоединение систем отопления и вентиляционных установок к тепловым сетям.

- Присоединение местных систем горячего водоснабжения к теплосетям в открытых и закрытых системах.

- Параллельное, смешанное и последовательное присоединение систем горячего водоснабжения к водяным тепловым сетям.

- Центральные и индивидуальные тепловые пункты.

- Паровые системы теплоснабжения. Присоединение местных систем теплопотребления к паровым сетям.  Схемы сбора и транспорта конденсата

- Схемы систем горячего водоснабжения. Прямоточные и циркуляционные системы. Компоновка водоразборно-циркуляционных стояков. Схемы трубопроводов и схемы присоединения полотенцесушителей.

- Расчет местных систем горячего водоснабжения. Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет подающих трубопроводов. Учет накипеобразования в трубах.

- Расчет потерь теплоты подающими трубопроводами. Определение циркуляционных расходов воды. Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов. Подбор циркуляционных насосов.

- Аккумуляторы воды и теплоты в системах горячего водоснабжения. Определение запаса теплоты в аккумуляторах на основе интегральных графиков подачи и потребления теплоты. Подбор баков-аккумуляторов.

- Поверхностные теплообменные аппараты потребителей теплоты в системах теплоснабжения  – пароводяные, водоводяные. Скоростные и емкостные теплообменники. Пластинчатые теплообменники.

- Способы учета расхода теплоты. Счетчики расхода теплоты, применяемые в Беларуси. Подбор счетчиков.

- Общее уравнение регулирования. Виды, методы и способы регулирования тепловых нагрузок.

Составил :					старший преподаватель А.М. Нияковский