Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»
Институт повышения квалификации и переподготовки

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор ИПК _________________ П.Е.Резкин |
|  | ___ ________________2021г. |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»

специальности переподготовки 1-48 01 72 «Технология переработки нефти
и газа», квалификация инженер-химик-технолог                                                      .

(код и наименование специальности и квалификации переподготовки)

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным
22.05.2017 регистрационный №25-13/1

.

(дата утверждения, регистрационный номер)

Новополоцк, 2021г.

Разработчик (и) программы:

Илья Викторович Сосиновский, старший преподаватель ИПК учреждения образования «Полоцкий государственный университет»

Рекомендована к утверждению:

кафедрой технологии и оборудования переработки нефти и газа учреждения образования «Полоцкий государственный университет»                                        .

(наименование кафедры, рекомендовавшей учебную программу по дисциплине специальности переподготовки к утверждению)

Протокол заседания  от  24.06.2021  № 6

Заведующий кафедрой    ______________ И.В.Бурая

Советом ИПК учреждения образования «Полоцкий государственный университет»                                                                                                                 ..

(наименование научно-методического (методического) совета учреждения образования, рекомендовавшего учебную программу по дисциплине специальности переподготовки к утверждению)

Протокол заседания  от   30.06.2021  № 10

Председатель совета     _______________ П.Е.Резкин

1. ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов нефтепереработки» входит в цикл дисциплин специальности в учебном плане по специальности переподготовки 1 – 48 01 72 «Технология переработки нефти и газа», квалификация: «инженер-химик-технолог».

1.1. Цель преподавания дисциплины

Главной целью преподавания дисциплины «Автоматизация технологических процессов нефтепереработки» является обучение слушателей основам автоматизации химико-технологических процессов и производств.

- 1.2. Задачи изучения дисциплины

В процессе изучения решаются следующие задачи:

- Изучения организации систем автоматического контроля, регулирования, блокировок и защит;

- Изучение принципов действия АСУ ТП;

- Получение навыков построения схем автоматизации технологических процессов;

- Закрепление полученных навыков, полученных в результате изучения дисциплины.

- 1.3. Методы и средства обучения

- В процессе изучения дисциплины внедрены следующие методы обучения:

- Информационные технологии (схемы автоматизации реальных технологических процессов на действующих производствах в виде слайдов)

- Использования САПР: применение программного продукта AutoCAD для построения схем автоматизации

- Коммуникативные технологии (дискуссия, круглый стол и т.д.)

- Самостоятельная работа студентов

- В процессе изучения дисциплины используются следующие средства обучения:

- Печатные (учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы, нормативные материалы, раздаточный материал и т.д.);

- Электронные (мультимедийные учебники и другие учебно-методические материалы, сетевые образовательные ресурсы и т.п.);

- Аудиовизуальные (слайды презентации, слайд-схемы и т.п.).

- 1.4. Требования к результатам обучения

В результате изучения данной дисциплины слушатели должны знать:

- Назначение систем автоматизации химико-технологических процессов;

- Принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса;

- Свойства технологических процессов как объектов управления;

- Основные понятия автоматизированной обработки данных;

- Общие сведения об автоматизированных системах управления и системах автоматического управления.

- Назначение, принцип действия и области применения наиболее распространенных в отрасли средств автоматизации.

Должны уметь:

- Анализировать свойства технологических процессов, как объектов управления;

- Формировать требования к системам автоматизации технологических процессов;

- Читать и составлять схемы систем автоматизации технологических процессов;

- Осуществлять выбор средств автоматизации.

Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование профессиональных компетенций при изучении дисциплины «Автоматизация технологических процессов нефтепереработки». Специалист, прошедший переподготовку, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- знать принципы автоматического управления технологическими процессами;

- знать последовательность разработки схем автоматизации технологических процессов.

Согласно учебному плану переподготовки по специальности 1-48 01 72 «Технология переработки нефти и газа» на дисциплину «Автоматизация технологических процессов нефтепереработки» отводится 32 часа, из них 10 часов лекций, 6 часов практических занятий, 16 часов – самостоятельная работа. Форма текущей аттестации – зачёт.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Вводный модуль.

Введение в дисциплину.

Основные понятия и определения технической кибернетики. Особенности управления непрерывными и периодическими процессами. Локальные системы автоматического управления. Понятие об автоматизированных системах управления (АСУ), их классификация. Роль человека-оператора и вычислительной техники в АСУ ТП

Стандартизация в разработке систем управления. Государственная система приборов и средств автоматизации. Понятие о системах автоматизированного проектирования в автоматике

Модуль №1. Теоретические основы автоматизации процессов.

Тема 1. Измерительные преобразователи и приборы для измерения технологических величин

Элементы метрологии и техники измерений. Функциональная структура измерительной системы. Методы измерений. Основные требования к измерительным приборам и преобразователям.

Измерение температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры. Термоэлектрические термометры: первичные преобразователи, милливольтметры, потенциометры и другие вторичные преобразователи. Термометры сопротивления: первичные преобразователи, мосты, логометры и другие вторичные преобразователи.

Контроль давления и разрежения. Жидкостные, деформационные и электрические манометры. Тензорезисторные измерительные преобразователи и другие. измерение расхода и количества вещества. расходомеры переменного перепада давления, постоянного перепада давления. Тахометрические и камерные счетчики. Уровнемеры для жидких сред: поплавковые, гидростатические, электрические, радарного типа.

Приборы для определения состава и физико-химических свойств веществ (термокондуктометрические, магнитные, хроматографические газоанализаторы, оптические анализатор жидкостей, плотномеры, вискозиметры).

Тема 2. Автоматические системы регулирования.

Функциональная структура замкнутой автоматической системы регулирования (АСР). Основные понятия и определения. Понятие обратной связи. Стабилизирующие, программные и следящие АСР

Математическое описание АСР и их элементов. Методы получения математических моделей статики и динамики. Понятие о линейных элементах. Линеаризация математических моделей реальных элементов АРС. Динамические характеристики линейных элементов, переходные функции, передаточные функции. Способы соединения элементов АСР. Типовые звенья АСР: (усилительное, апериодическое, интегрирующее, запаздывания, колебательное) их динамические характеристики.

Автоматические регуляторы. Функциональная структура регулятора. Закон регулирования. Регуляторы непрерывного действия (пропорциональный, пропорционально-интегральный), их динамические характеристики и основные свойства. Анализ АСР. Понятие об устойчивости АСР.

Качество переходных процессов в АСР и его критерии. Влияние динамических свойств объекта и автоматического регулятора на качество регулирования. Оптимальная настройка регуляторов. Выбор типа регулятора.

Понятие о многоконтурных АСР и экстремальном регулировании.

Технические средства автоматического регулирования. Исполнительные устройства (регулирующие органы и исполнительные механизмы), их классификация, устройство и основные характеристики. Нормально открытые и нормально закрытые (ВЗ и ВО) исполнительные устройства, их выбор и правила установки. Устройства защиты и сигнализации.

Модуль №2. Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами

Тема 3. Элементы проектирования систем автоматизации

Цель и задачи проектирования. Стадии проектирования локальных систем и АСУ ТП. Правила разработки схем автоматизации.

Проектирование локальных систем. Классификация, моделирование и анализ систем автоматического управления технологическими процессами. Структурные и функциональные схемы автоматизации. Выбор точек контроля, управления и сигнализации. Способы обозначения технологического оборудования и средств автоматизации. Выбор технических средств автоматизации. Типовые схемы автоматического регулирования основных производственных процессов

Тема 4. Автоматизированные системы управления технологическими процессами

Назначение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Виды информационных и управляющих функций АСУ ТП. Основы автоматического управления.

Техническая структура АСУ ТП. Принципы автоматического управления технологическими процессами. Средства получения, преобразования и передачи информации. Управляющие ЭВМ, устройства связи с объектом. Применение микропроцессорной техники и микро-ЭВМ в АСУ ТП, понятие о распределенных АСУ. Средства отображения информации. Техническое оснащение пунктов управления. Технические средства реализации управляющих воздействий. Типовые законы регулирования. Регулирование основных технологических параметров. Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация массообменных процессов

2.1 Название тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

| № п/п | Название темы | Содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный модуль |  |  |  |
| 1 | Введение в дисциплину | Основные понятия и определения технической кибернетики. Особенности управления непрерывными и периодическими процессами. Локальные системы автоматического управления. Понятие об автоматизированных системах управления (АСУ), их классификация. Роль человека-оператора и вычислительной техники в АСУ ТП Стандартизация в разработке систем управления. Государственная система приборов и средств автоматизации. Понятие о системах автоматизированного проектирования в автоматике | 2 |
| Модуль №1. Теоретические основы автоматизации процессов |  |  |  |
| 2 | Тема 1. Измерительные преобразователи и приборы для измерения технологических величин | Элементы метрологии и техники измерений. Функциональная структура измерительной системы. Методы измерений. Основные требования к измерительным приборам и преобразователям Измерение температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры. Термоэлектрические термометры: первичные преобразователи, милливольтметры, потенциометры и другие вторичные преобразователи. Термометры сопротивления: первичные преобразователи, мосты, логометры и другие вторичные преобразователи Контроль давления и разрежения. Жидкостные, деформационные и электрические манометры. Тензорезисторные измерительные преобразователи и другие Измерение расхода и количества вещества. расходомеры переменного перепада давления, постоянного перепада давления. Тахометрические и камерные счетчики. Уровнемеры для жидких сред: поплавковые, гидростатические, электрические, радарного типа Приборы для определения состава и физико-химических свойств веществ (термокондуктометрические, магнитные, хроматографические газоанализаторы, оптические анализатор жидкостей, плотномеры, вискозиметры) | 2 |
| 3 | Тема 2. Автоматические системы регулирования | Функциональная структура замкнутой автоматической системы регулирования (АСР). Основные понятия и определения. Понятие обратной связи. Стабилизирующие, программные и следящие АСР. Математическое описание АСР и их элементов. Методы получения математических моделей статики и динамики. Понятие о линейных элементах. Линеаризация математических моделей реальных элементов АРС. Динамические характеристики линейных элементов, переходные функции, передаточные функции Способы соединения элементов АСР. Типовые звенья АСР: (усилительное, апериодическое, интегрирующее, запаздывания, колебательное) их динамические характеристики Автоматические регуляторы. Функциональная структура регулятора. Типовые законы регулирования. Регуляторы непрерывного действия (пропорциональный, пропорционально-интегральный), их динамические характеристики и основные свойства. Анализ АСР. Понятие об устойчивости АСР. Регулирование основных технологических параметров Качество переходных процессов в АСР и его критерии. Влияние динамических свойств объекта и автоматического регулятора на качество регулирования. Оптимальная настройка регуляторов. Выбор типа регулятора Понятие о многоконтурных АСР и экстремальном регулировании Технические средства автоматического регулирования. Исполнительные устройства (регулирующие органы и исполнительные механизмы), их классификация, устройство и основные характеристики. Нормально открытые и нормально закрытые (ВЗ и ВО) исполнительные устройства, их выбор и правила установки. Устройства защиты и сигнализации | 2 |
| Модуль №2. Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами |  |  |  |
| 4 | Тема 3. Элементы проектирования систем автоматизации | Цель и задачи проектирования. Стадии проектирования локальных систем и АСУ ТП Проектирование локальных систем. Структурные и функциональные схемы автоматизации. Выбор точек контроля, управления и сигнализации. Способы обозначения технологического оборудования и средств автоматизации. Выбор технических средств автоматизации. Правила разработки схем автоматизации. Типовые схемы автоматического регулирования основных производственных процессов | 2 |
| 5 | Тема 4. Автоматизированные системы управления технологическими процессами | Основы автоматического управления. Принципы автоматического управления технологическими процессами. Назначение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Виды информационных и управляющих функций АСУ ТП. Классификация, моделирование и анализ систем автоматического управления технологическими процессами Техническая структура АСУ ТП. Средства получения, преобразования и передачи информации. Управляющие ЭВМ, устройства связи с объектом. Применение микропроцессорной техники и микро-ЭВМ в АСУ ТП, понятие о распределенных АСУ. Средства отображения информации. Техническое оснащение пунктов управления. Технические средства реализации управляющих воздействий. Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация массообменных процессов. | 2 |
|  |  | Всего: | 10 |

.

2.2. Практические и семинарские занятия, их содержание и объем в часах

| № п/п | Название темы | Содержание | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Составление контуров автоматического регулирования, контроля, блокировок и защит | Составление контуров контроля температуры, давления, концентрации, уровня, расхода. Составление контуров регулирования температуры, давления, концентрации, уровня, расхода. Составление и организации систем блокировок и защит, в частности систем аварийного сброса | 3 |
| 2 | Тема 2. Составление функциональных схем автоматизации технологических процессов | Составление функциональных схем автоматизации технологических процессов на примере установки гидроочистки дизельного топлива с реакторным блоком, блоком стабилизации и блоком аминовой очистки | 3 |
|  |  | Всего: | 6 |

2.3. Самостоятельная работа, содержание, объем в часах

| № п/п | Название темы | Результат самостоятельной работы / Объём в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Тепловые процессы нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств как объект автоматизации | Реферат / 4 | Основная литература: 1-5. Дополнительная литература: 1, 2. |
| 2 | Тема 2. Сосуды под давлением нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств как объект автоматизации | Реферат /4 | Основная литература: 1-5. Дополнительнаялитература:1, 2 |
| 3 | Тема 3. Приборы КИП как средства автоматизации технологических процессов | Реферат / 4 | Основная литература: 1-5. |
| 4 | Тема 4. Промышленная автоматизация и управление технологическими процессами на примере систем «Yokogawa» | Реферат / 4 | Основная литература: 1,5. Дополнительная литература: 3. |
|  |  | 16 |  |

- Тематика рефератов

- Температура как параметр контроля и регулирования технологического процесса;

- Давление и уровень в емкостном оборудовании как параметр контроля и регулирования технологического процесса;

- Номенклатура приборов КИП как средства автоматизации технологических процессов;

- Промышленная автоматизация на примере систем компании «Yokogawa».

- 3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы к зачёту по дисциплине

«Автоматизация технологических процессов нефтепереработки»

- Необходимость автоматизации технологических процессов на предприятиях химической промышленности.

- Действия, входящие в состав процесса автоматического управления объектом.

- Отличия между системами автоматики и автоматизированными системами управления (АСУ).

- Иерархия построения АСУ предприятиями. Понятия АСУ П, АСУ ТП и локальных систем.

- Государственная система приборов и средств автоматизации ГСП.

- Приборы для измерения температуры, их виды.

- Термоэлектрические термометры (термопары и их виды, принцип действия, применение).

- Вторичные приборы, работающие совместно с термопарами, их виды и принцип действия.

- Приборы для измерения давления и их классификация.

- Жидкостные и деформационные манометры, принцип их построения.

- Виды манометров с электрическими выходными сигналами.

- Приборы для измерения уровня жидкости, их виды и принципы построения.

- Приборы и преобразователи для измерения расхода и количества вещества.

- Приборы для определения состава и концентрации газов и жидкостей.

- Статические и динамические характеристики САУ. Их функциональные схемы, свойства и отличия.

- Виды соединений звеньев САУ и определение эквивалентных передаточных функций.

- Виды регуляторов. Получение нужного закона регулирования.

- Виды исполнительных механизмов

- Основные свойства объектов управления. Виды объектов.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Основная:

- Шестопалова, О.Е. Автоматическое управление технологическими системами : учеб. метод. комплекс для студентов специальностей 1-36 01 01, 
1-39 02 01.  В 2 ч. Ч. 1 / О. Е. Шестопалова. – Новополоцк : ПГУ, 2014. – 172 с.

- Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов : ГОСТ 21.408-2013 – Введ. 01.03.16 – М. : Стандартинформ, 2014. – 42 с.

- Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах : ГОСТ 21.404-85 – Введ. 01.01.86 – М. : Стандартинформ, 2017. – 12 с

- Бебихов, Ю.В. Автоматизация технологических и производственных процессов : учебное пособие / Ю.В. Бебихов, А.Н. Егоров, А.С. Семенов. – М. : Издательство «Перо», 2019. – 102 с.

- Электронный каталог. [Электронный ресурс] / НОВЭК, Новосибирская электротехническая компания – Новосибирск., 2019. – Режим доступа : http://www.novec.ru/catalog. – Дата доступа : 15.12.2019.

- Дополнительная:

- Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением : утверждены  Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28.01.2016 № 7 : Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.02.2016, 8/30621. – 123 с.

- Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов : утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 29.12.2017 № 54 : Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.2018, 8/32698. – 84 с.

- Yokogawa Electric Corporation (Россия и СНГ) [Электронный ресурс] / Yokogawa Electrics CIS Ltd – М., 2007. – Режим доступа : http://www.yokogawa.ru. – Дата доступа : 15.12.2019.