УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой ТГСВ

Т.И. Королёва

«	» 		 2015г.

Вопросы на зачёт по дисциплине

«Перспективные и нетрадиционные системы ТГВ»

- Современные направления энергетической политики Республики Беларусь. Перечень технических и нормативно-правовых актов в области энергетики. Требования к субъектам хозяйствования.

- Роль использования ВЭР в снижении топливо- и теплопотребления предприятий промышленности. Источники образования, виды, параметры и возможности утилизации ВЭР.

- Утилизационные установки для использования физического тепла уходящих газов.

- Оценка теплопотребления зданий (по типам зданий). Пути снижения теплопотребления зданий.

- Системы утепления ограждающих конструкций зданий.

- Классификация и конструктивные особенности и характеристики теплообменников-утилизаторов. Примеры практического использования регенеративных и рекуперативных теплообменников-утилизаторов в системах ТГСВ.

- Утилизация теплоты с помощью теплообменников на тепловых трубах.

- Основы теплотехнического расчета теплообменников-утилизаторов теплоты.

- Теоретический цикл теплонасосной установки. Классификация ТН-установок. Принципы работы.

- Классификация аккумуляторов тепла. Теплофизические особенности различных видов аккумуляторов.

- Принципиальные схемы систем газовоздушного лучистого отопления.

- Принципиальные схемы совмещения систем освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Энергообеспечение предприятий на базе когенерационных и тригенерационных установок.

- Теоретические основы процессов преобразования солнечной энергии.

- Солнечные коллекторы и теплообменники. Конструктивное исполнение. Принципы работы.

- Использование энергии ветра для целей теплоснабжения.