Системы утепления ограждающих конструкций зданий

Теплоизолирующий эффект различных конструкционных материалов зависит от их пористости. Поскольку воздух имеет меньший коэффициент теплопроводности, чем бетон и металл, то пористые материалы будут иметь меньшие значения теплопроводности чем однородные (рисунок 2.3). С другой стороны, прочностные свойства конструкционных материалов находятся в обратной зависимости, поэтому при проектировании зданий должны учитываться как теплотехнические, так и требования к несущей способности конструкций.

Ужесточение требований к уровню потерь тепла в зданиях вызвало интерес к проектированию каркасных и полукаркасных типов зданий, в которых ограждающие конструкции не имеют несущих нагрузок. Это позволяет более широко использовать для их сооружения материалы с высокими теплоизоляционными свойствами.

При новом строительстве повышенные требования к снижению теплопотерь учитываются при проектировании зданий путем выбора соответствующих материалов (в том числе термоизоляционных) и использования рациональных конструкций здания (рисунок 2.6)

В настоящее время выпускается большое количество видов теплоизолирующих материалов на основе минеральных ват, полистирола, пенопластов и других минеральных синтетических материалов. Все более широкое распространение получают теплоизоляционные материалы, произведенные на основе натуральных ингредиентов (целлюлозы, льна и других). Теплоизоляция может производиться за счет использования многослойной конструкции ограждающих стен, когда утеплитель укладывается между слоями несущих конструкционных материалов, либо напылением какого-либо утеплителя (раствора пенопласта, пенополиуретана), либо наклейкой плиточного утеплителя (пенополистирола), либо обивкой теплоизоляционным материалом.

Наиболее эффективна теплозащита стен с наружной стороны.

Напыление выполняется слоями 1...2 см.

а)	напыление на внутреннюю поверхность предварительно просушенных стеновых панелей слоя асбоминераловатной смеси толщиной 25 мм с последующей
прокладкой пароизоляциоиного слоя и установкой древесно-волокнистых плит;

б)	напыление той же смеси и нанесение отделочного слоя легкого раствора толщиной 20 мм по металлической сетке;

в)	установка плитного пенопласта и листа сухой  штукатурки;

г)	установка двух древесно-волокнистых плит.

Рекомендации по применению различных схем утепления стен зданий приводятся в ряде норм проектирования (ТКП 113 и ТКП 114), где отражены правила устройства таких систем (например, «Термошуба», «Церезит» и других). Большая часть таких конструкций предполагает монтаж с наружной стороны стен слоя теплоизоляционного материала (рисунки 2.7,2.8).

Наклейку плит к стенам производят клеем ПВА или бустилатом. Затем крепят к дюбелям сетку с ячейками от 2 до 4 см с антикоррозийным покрытием и наносят слой цементно-известковой штукатурки. Через два дня поверхность покрывают кремнийорганическим составом или окрашивают гидрофобной краской.

Для увеличения срока службы многослойных ограждающих конструкций и предотвращения образования в них конденсата рекомендуется устраивать у наружной поверхности слоя утеплителя вентилируемые воздушные прослойки.

Оптимальная толщина вентилируемой воздушной прослойки в наружных стенах - в пределах 0,05-0,1 м.

Высота невентилируемых воздушных прослоек должна быть не более высоты одного этажа или не более 6 м.

В стенах вблизи наружной поверхности устраивают вертикальные щелевые каналы, через которые под воздействием естественной тяги проходит наружный воздух. В холодный период воздух нагревается от внутренней стены и подается в помещение. В теплый период каналы перекрываются заслонками и превращаются в замкнутые воздушные прослойки, которые увеличивают термическое сопротивление стены и препятствуют нагреву ограждения.

Энергосбережение достигается за счет возврата в помещение части теряемой теплоты от наружных ограждений в зимнее время и за счет увеличения сопротивления теплопередачи наружного ограждения при устройстве замкнутых воздушных прослоек летом.

Так как влажностный режим в многослойной ограждающей конструкции зависит от порядка слоев, малопроницаемые слои необходимо располагать ближе к внутренней поверхности ограждения, а более паропроницаемые слои - ближе к наружной.

Мировой опыт в данном направлении несколько шире, в частности при модернизации старых зданий производится ликвидация тепловых мостиков, как правило, заменяются системы вентиляции, отопления и т. д. В качестве примера можно привести здание 1962 года постройки, в результате модернизации которого получено снижение потребления тепловой энергии с 260 кВт*ч/м2 в сутки до 65 кВт*ч/м2, т.е на 75%. При этом 6% сокращения дало утепление кровли и чердака, 23% - установка герметичных окон вместо обычного остекления, 32% - теплоизоляция стен, 2% - теплоизоляция пола, 12% - замена котла на жидком топливе 70-х годов выпуска на современный газовый.

Значительные потери тепла сосредотачиваются в называемых мостиках холода или тепловых мостиках - это конструктивные участки здания, на которых из-за нарушения непрерывности теплоизоляционной оболочки происходит повышенная теплоотдача. Различают тепловые мостики, обусловленные геометрией зданий (выступы и углы зданий), а также возникающие при контакте материалов с разными теплотехническими свойствами. Поэтому при проектировании новых зданий и реконструкции существующих важной задачей является минимизация негативного влияния тепловых мостиков.

В конструкции здания можно выделить ряд элементов, в которых возникают тепловые мостики, например, перекрытия между отапливаемыми помещениями и подпольями (рисунок 2.9).

Архитектурные формы школьных зданий часто содержат большое количество тепловых мостиков. Например, при создании проездов под зданиями, происходят интенсивные потери тепла через перекрытия арок, вследствие их недостаточной изолированности и повышенной ветровой нагрузки (рисунок 2.11).

Устранение тепловых мостиков в конструктивных элементах зданий производится путем предотвращения контакта хорошо проводящих тепло материалов и поверхностей, имеющих значительную разницу в температурах при их обычной эксплуатации.

В ограждающих конструкциях перевязку слоев следует выполнять из материалов с возможно меньшей плотностью (например, для устройства жестких связей вместо тяжелого бетона применять керамзитобетон), устраивать гибкие связи вместо жестких.

Некоторые исследования, проведенные в промышленности, показывают, что потребление электроэнергии в существующих зданиях в Европе может быть снижено более чем на 50%, а усиленная изоляция в некоторых видах зданий может привести к общему снижению потребления энергии до 78%. Особенно рентабельно применение изоляции в регионах, где существует большой спрос на кондиционирование. Согласно данным одного из исследований, изоляция крыш в офисных зданиях может снизить необходимость в охлаждении на 24%.

Технология суперизоляции для оконных конструкций реализуется в виде панелей из так называемой наполненной пластмассы - газонаполненной (пенопласты), вакуумной с наполнителями из порошковых или волокнистых материалов, упрочненной с наполнителями из микрочастиц, а для остекления - в виде вакуумных «переключающихся» стеклопанелей (с оптическими свойствами, изменяющимися в ответ на изменение температуры, тока или освещенности) и вакуумированных стеклопакетов.

Тепловая защита наружной стены в месте установки отопительного прибора.

Мероприятие предназначено для снижения тепловых потерь от наружных ограждений (стены), к которым прилегают отопительные приборы. Отопительные приборы обычно устанавливаются у наружных ограждающих стен. При этом температура внутренней поверхности стены за прибором выше, чем в остальной части, что приводит к увеличению теплового потока и является причиной повышенных тепловых потерь через ограждения. При установке отопительных приборов в нише стенка за прибором тоньше, а ее сопротивление теплопередачи меньше, чем у стены без ниш, что еще больше увеличивает потери теплоты через ограждающие конструкции.

Для снижения тепловых потерь за счет лучистого теплообмена необходимо установить защиту в виде экрана с низкой степенью черноты. Для снижения тепловых потерь за счет теплопроводности необходимо установить теплоизоляционный слой с низким коэффициентом теплопроводности на участке всей ниши наружной стены.

Применение теплопоглощающего и теплоотражающего остекления.

Мероприятие предназначено для сокращения теплопоступлений в помещения от солнечной радиации, что приводит к комфорту в помещениях. Теплопоглощающие стекла в структуре имеют металлическую основу, которая поглощает лучи в инфракрасном диапазоне излучения (тепловые лучи). Коэффициент пропуска оконным стеклом тепловых лучей 0,3...0,75. При поглощении солнечных и инфракрасных лучей стекло нагревается, его температура повышается до 50...60 °С, что приводит к образованию естественных восходящих конвективных потоков от нагретых поверхностей стекла и между стеклами. Тепловая активность остекления во многом зависит от угла падения солнечных лучей и толщины стекла. Для отвода теплоты в летнее время целесообразно обдувать остекленные поверхности воздухом. Теплопоглощающее стекло следует устанавливать снаружи оконного блока.

Теплоотражающие стекла покрывают селективными или полимерными пленками на металлической основе, которые отражают лучи в инфракрасном диапазоне излучения (тепловые лучи). Коэффициент пропуска тепловых лучей у таких стекол составляет 0,2...0,6. Стекло монтируют в одном пакете с простым стеклом так, чтобы отражающая пленка находилась внутри пакета. Теплоотражающее стекло следует устанавливать всегда снаружи, при этом внутреннее простое стекло (без пленки) нагревается меньше.

Наибольшую эффективность имеют двойные или тройные стекла с толщиной воздушной прослойки между ними 10... 15 мм. В этом случае воздушная прослойка служит теплоизолятором, так как передача теплоты через оконный блок осуществляется только за счет теплопроводности воздуха.

В вечернее время пленка отражает в помещение искусственный свет. В холодный период года отражающее стекло уменьшает тепловые потери через окна. Применение теплоотражающих стекол позволяет снизить теплопоступления и затраты энергии на системы кондиционирования на 15...20%.

Наилучшие результаты получаются при покрытии стекла золотом, наносимым распылением при глубоком вакууме. Толщина слоя золота 0,1...0,2 мкм. Такое остекление дорого, но только золоту свойственно селективное отражение инфракрасных лучей и хорошая проводимость видимых световых лучей.

Устройство застекленных лоджий.

Мероприятие предназначено для сокращения расхода проникающего в помещение наружного холодного воздуха в зимний период и повышения температуры в лоджии (за наружной стеной помещения).

Лоджии выполняют с однослойным остеклением и реже двухслойным в спаренных переплетах. В лоджии формируется собственный тепловой микроклимат, снижающий тепловые потери от наружных ограждений и через остекление. Нижнюю часть лоджии следует утеплить слоем досок и утеплителем из плит. Для уменьшения естественной освещенности в помещении за лоджией необходимо, чтобы рамы и крепления остекления занимали возможно меньшую площадь, не имели выступов, чтобы не создавать тени при боковом солнечном освещении. Кроме того, должна быть обеспечена возможность периодической очистки остекления.

Энергосбережение достигается за счет

сокращения воздухопроницаемости окон,

уменьшения потребности в теплоте на нагревание воздуха за счет инфильтрации (притока),

за счет увеличения температуры за наружной стеной и окном помещения.

За рубежом для утепления наружных стен эксплуатируемых здании широкое применение получили трехслойные обои:

прикрепляющийся к стене слой — алюминиевая пленка,

средний — вспененная пластмасса,

крайний слой — особая бумага, трудновоспламеняемая и стойкая к воздействию сырости, общая толщина обоев 6 мм.

Это мероприятие снижает потери теплоты через стены в среднем на 20%. Обои приклеивают к стене так же, как обычные обои.

Значительное снижение потерь теплоты обеспечивает гидрофобизация наружных поверхностей стен при наличии их переувлажнения и сквозных промоканий.

Для гидрофобизации наружной поверхности стен применяют кремнийорганические жидкости: водный раствор метилсиликоната натрия или этилсиликоната натрия.

Снижение теплопотерь и количества воздуха, инфильтрующегося через стыковые соединения оконных блоков и стеновых панелей, обеспечивается устройством в монтажном шве трёх слоёв. Согласно ТКП 45-3.02-223-2010 «Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства» монтажный шов должен состоять слоев:

наружного – водоизоляционного, паропроницаемого;

центрального – теплоизоляционного;

внутреннего – пароизоляционного.

1 - пенный утеплитель (центральный слой); 2 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая водоизоляционная лента (наружный слой); 3 - рамный дюбель; 4 - герметик; 5 - пароизоляционная лента (внутренний слой); 6 - компенсатор монтажного зазора (выполняется при монтажном зазоре более 30 мм; может применяться для утепления откоса и изоляции пенного утеплителя от плоскости возможной конденсации); 7 - штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика)

Рисунок. Боковое примыкание оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича, с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором

ПРИМЕРЫ СТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В России на сегодняшний день существуют четыре основные группы утепления зданий:

1-я группа — модернизированная колодцевая кладка, где утеплитель распологается внутри стены. Эта идея довольно древнего происхождения — с середины прошлого века в России применяли трехслойные кирпичные стены, используя в качестве заполнителя мох, торф, опилки, сечку соломы и камыша и др. В настоящее время мох, конечно, уже не используют, его заменили современными утеплителями, но одна из чрезвычайно серьезнейших проблем — конденсация влаги внутри конструкции (колодцевая кладка, панель) — так и осталась не решенной.

Водяной пар, попадающий в результате диффузии в толщу конструкции, зачастую приводит к прогрессирующему отсыреванию утеплителя и постепенной потере им своих теплоизолирующих свойств. Утеплитель не высыхает даже в теплое время года в связи с тем, что наружный слой служит паробарьером. Для борьбы с этим явлением рекомендуется устройство воздушного вентиляционного зазора пароизоляционного слоя, что невозможно при любой конструкции, даже самой модернизированной колодцевой кладки.

2-я группа — теплоизоляция «изнутри». Система внутреннего утепления не может обеспечивать нормальный тепловлажностный обмен конструкции. Ведь нормальным этот процесс можно назвать лишь тогда, когда в конструкции не происходит накопление влаги в период эксплуатации (особенно в холодный период), но в процессе жизнедеятельности людей (стирка, влажная уборка и др.) возникает парообразная влага, которая попадает в наружную конструкцию, благодаря теплотехническим свойствам материалов под действием теплообмена. Это приводит к тому, что происходит конденсация влаги в толще утеплителя по той причине, что коэффициент паропроницаемости наружных стен ниже, чем утеплителей. В конечном счете это приводит к снижению термического сопротивления конструкции, появлению плесени, грибка, повышению влажности воздуха в помещении и нарушению экологических показателей, по которым оценивается комфортность проживания.

3-я группа — «мокрый метод» наружного утепления имеет негативное явление -  плотная оштукатуренная поверхность или клеевой слой препятствует внутренней влаге эмиссировать и испаряться, что ведет к уменьшению долговечности.

4-я группа — «вентилируемый фасад». К недостаткам данной системы можно отнести:

- ограниченные возможности применения определенных групп утеплителей в связи с пожарной безопасностью;

- высокая стоимость, в 2-2,5 раза выше «мокрой» фасадной системы.

На рис. 5.6 и 5.7 представлены удачные конструкции двух типов стен. На рис. 5.6 показана конструкция стены с толщиной внешнего теплоизоляционного слоя не менее 10 см.

На рис. 5.7 представлена другая конструкция теплоизоляции, включающая воздушный промежуток толщиной не менее 4 см и расположенный между наружным слоем отделки и кирпичной кладкой.

На обоих рисунках показано распределение температуры по толщине стены; положение линий нулевой температуры в толще изоляции (штриховая линия) зависит от температуры окружающей среды.

Если внешняя теплоизоляция невозможна из-за необходимости сохранения исторического фасада здания, то можно провести теплоизоляцию внутри. Типичная толщина изоляционного слоя составит 6-8 см.