ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЩЕЙ  ЖЕСТКОСТИ  ПРИРОДНОЙ  ВОДЫ

Общую жесткость исходных и питательных вод определяют трилонометрическим методом, который заключается в титровании испытуемой пробы воды раствором трилона Б в присутствии аммиачной смеси и индикатора хромтемно-синего или хромчерного. Метод основан на способности трилона Б образовывать с ионами кальция и магния прочный комплекс. При добавлении к испытуемой пробе воды раствора хромтемно-синего 
(в присутствии аммиачной смеси) ионы кальция и магния образуют с ним комплексное соединение красно-фиолетового цвета. По мере титрования пробы раствором трилона Б указанное соединение разрушается, а ионы кальция и магния вступают в соединение с трилоном Б, образуя прочное бесцветное соединение. При этом постепенно высвобождается индикатор, который в чистом виде имеет синюю окраску. Таким образом, в процессе титрования цвет пробы меняется от красно-фиолетового до синего.

Реактивы:

0,1н раствор трилона Б (пользуются для определения жесткости исходной воды); 0,01н раствор трилона Б (определяют жесткость умягченной, питательной воды и конденсата).

Приготовление реактивов

Для приготовления 0,1н раствора 18,618 г трилона Б (взвешивание с точностью до 0,0001 г), помещают в мерную колбу объемом 1 л, растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, объем раствора доводят до метки. Если раствор получился мутным, его фильтруют через бумажный фильтр.

Поправочный коэффициент раствора трилона Б устанавливают по строго 0,01н раствору сернокислого магния (предпочтительнее 0,01н концентрации, которая имеется в наборе реактивов для определения жесткости). Ампулу фиксанала бойком разбивают над воронкой, вставленной в мерную колбу. Разбитую ампулу и воронку несколько раз тщательно обмывают дистиллированной водой, затем объем доводят до метки. Получают 0,1н раствор сернокислого магния точной концентрации (K = 1).

При отсутствии ампулы фиксанала берут навеску 1,2325 г химически чистого сернокислого магния, растворяют в дистиллированной воде и объем раствора доводят до 1 л.

Концентрация растворов, приготовленных из сухих солей сульфата магния, из-за испарения кристаллизационной воды не точна. Титр раствора трилона Б устанавливают следующим образом: в три конические колбы вместимостью по 250 мл каждая отбирают по 100 мл 0,01н раствора сернокислого магния MgSO4, добавляют по 5 мл буферной аммиачной смеси и 
5 – 7 капель индикатора хромтемно-синего. Жидкость при этом окрашивается в темно-красный цвет. В бюретку наливают приготовленный испытуемый раствор трилона Б и каждую пробу сернокислого магния медленно, при постоянном взбалтывании, титруют раствором трилона Б до изменения красной окраски на синюю. Объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование 100 мл пробы 0,01н раствора сернокислого магния, определяют как среднеарифметическое из трех определений. Титр раствора трилона рассчитывают по формуле:

,

где 10 – коэффициент приведения 0,01н раствора сернокислого магния к 0,1н;  а – расход 0,1н раствора трилона Б, пошедшего на титрование 100 мл 0,01н раствора сернокислого магния (или 10 мл 0,1н раствора MgSO4), мл;  
K – поправочный коэффициент 0,01н раствора сернокислого магния.

Если 0,01н раствор сернокислого магния готовят из ампулы фиксанала (K = 1), формула для определения поправочного коэффициента к 0,1н раствору трилона Б примет вид: K Т = 10 а.

Раствор 0,01н концентрации MgSO4, оставшийся после определения, может сохраняться достаточно долго, если к нему добавить 3 – 4 капли концентрированной серной кислоты для предотвращения гидролиза.

Раствор трилона Б 0,01н концентрации готовят разбавлением 0,1н раствора. Для приготовления 1 л сантинормального раствора трилона Б из 0,1н раствора следует отобрать 100 мл 0,1н раствора и поместить его в мерную колбу вместимостью 1 л, добавить дистиллированной воды до метки. Для удобства расчетов при работе с 0,01н раствором лучше иметь KТ = 1. Если 0,1н раствор трилона Б имеет поправочный коэффициент, то 100 мл делят на этот коэффициент и получают количество 0,1н раствора, необходимого для приготовления 0,01н раствора трилона Б.

Выполнение анализа

Для определения общей жесткости воды пипеткой или мерной колбой отбирают 100 мл испытуемой воды и переносят в коническую колбу объемом 250 мл. К пробе добавляют 5 мл аммиачной смеси (буферного раствора) и 5 – 7 капель индикатора хромтемносинего. Окрашенную в розовый цвет жидкость титруют 0,1н или 0,01н раствором трилона Б до перехода окраски в синий цвет. При титровании необходимо все время взбалтывать пробу. Расчет производят по формуле:

,

где ЖО – общая жесткость воды, мг-экв/кг; А – расход 0,1н раствора трилона Б, пошедшего на титрование пробы (100 мл), мл; KТ – поправочный коэффициент 0,1н раствора трилона Б.

При титровании 0,01н раствором трилона Б и определении жесткости более мягких вод формула подсчета примет вид:

.