Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

(название учреждения высшего образования)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

учреждения образования

«Полоцкий государственный университет»

________________  Д.В.Дук

(подпись)		(И.О.Фамилия)

____________________ 2014г.

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-______/р.

«ТЕПЛОМАССООБМЕН»

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине

для специальности:

1-70 04 02   «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

(код специальности)		      (наименование специальности)

Факультет 	инженерно-технологический

(название факультета)

Кафедра 	«Теплогазоснабжение и вентиляция»

(название кафедры)

- Курс (курсы) 3/ 4 (заочная форма)

- Семестр (семестры) 5/ 7 (заочная форма)

дневная/ заочная форма

Лекции   52/ 14 (заочная форма)			Экзамен  5/ 7 (заочная форма)

(количество часов)						      (семестр)

Практические (семинарские)

занятия  34/ 10 (заочная форма)			Зачет ___-/ -_______________

(количество часов)					                  (семестр)

- Лабораторные

занятия  16/ 6 (заочная форма)			Расчётно-графическая работа __5/ -____

(количество часов)                                                                                                                                (семестр)

- Аудиторных часов по

учебной дисциплине  102/ 30 (заочная форма)

(количество часов)

- Всего часов по					Форма получения

учебной дисциплине 210/ 270 (заочная форма)	высшего образования дневная/ заочная

(количество часов)

Составил   В.А. Зафатаев, старший преподаватель

(И.О.Фамилия, ученая степень, ученое звание)

2014 г.

- Учебная программа составлена на основе  типовой учебной программы по дисциплине «Тепломассообмен» для учреждений высшего образования по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна», утверждённой Министерством образования РБ от 07.07.2014г., регистрационный номер ТД-J.131/тип.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

(название кафедры)

__01.07.2014г. № 9__

(дата, номер протокола)

- Заведующий кафедрой

________________  Т.И.Королёва

(подпись)	                 (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению методической комиссией инженерно-технологического факультета учреждения образования «Полоцкий государственный университет»

(название учреждения высшего образования)

__01.07.2014г. № 4__

(дата, номер протокола)

- Председатель

________________  Д.П.Комаровский

(подпись)	                  (И.О.Фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА

Целью преподавания курса «Тепломассообмен» является подготовка инженеров-строителей, способных успешно реализовывать свои знания в области теплообмена при проектировании, конструировании, исследовании, реконструкции, монтаже, наладке, эксплуатации оборудования в области отопительно-вентиляционной техники, газоснабжения, теплогенерирующих установок, зданий и сооружений различного назначения для максимальной экономии топлива и материалов, интенсификации и оптимизации энерготехнических процессов.

Программа курса «Тепломассообмен» базируется на естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплинах: математике, физике, химии, информатике, механике жидкости и газа, технической термодинамике, начертательной геометрии и инженерной графике, и является научным фундаментом для усвоения профилирующих дисциплин специальности - строительной теплофизики, теплогенерирующих установок, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Основные задачи дисциплины - сформировать у студентов знания и умения по следующим вопросам:

- гипотезы и допущения, используемые в тепломассообмене;

- тепломассообмен в телах различных конструкций;

- основные положения и методы расчета процессов теплопроводности, конвективного теплообмена и теплового излучения;

- закономерности теплообмена при фазовых превращениях;

- основы расчета теплообменных аппаратов;

Требования к освоению дисциплины

Освоение данной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих групп компетенций будущего специалиста:

академические

специалист должен:

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания, полученные в рамках учебного курса по дисциплине, для решения теоретических и практических задач будущей производственной деятельности;

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками в области тепловых процессов;

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем экономии топлива и материалов, интенсификации и оптимизации энерготехнических процессов.

профессиональные

специалист должен быть способен:

- ПК-9. Выбирать оптимальный критерий развития систем теплоснабжения, газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и намечать пути их оптимизации;

- ПК-13. Рассчитывать и анализировать режимы работы систем теплоснабжения, газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и осуществлять их оптимизацию;

- ПК-20. Рассчитывать потери теплоты, намечать организационные и технические пути снижения потерь теплоты в системах теплоснабжения, газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха.

В результате освоения дисциплины «Тепломассообмен» студент должен:

знать:

- кондуктивный теплообмен при стационарном и нестационарном режимах (граничные условия 1-3 рода);

- конвективный теплообмен при свободной и вынужденной конвекции в неограниченном и ограниченном пространстве при обтекании пластины, труб, пучков труб, при наличии фазовых переходов;

- радиационный теплообмен;

- теплообменные аппараты;

уметь выполнять анализ и рассчитать:

- температурные поля для различных тел при граничных условиях 1-3 рода;

- коэффициенты конвективной теплоотдачи и теплопередачи для различных систем;

- теплообмен излучением;

- коэффициенты теплопередачи и поверхности теплообмена в теплообменных аппаратах.

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Тепломассообмен» отведено 210 часов (270 часов – заочная форма), в том числе 102 часа (30 часов – заочная форма) аудиторных занятий, из них лекции - 52 часа (14 часов – заочная форма); практические занятия - 34 часа (10 часов – заочная форма); лабораторные работы - 16 часов (6 часов – заочная форма).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекций |  | практических занятий |  | лабораторных занятий |  |
|  | ДО | ЗО | ДО | ЗО | ДО | ЗО |
| Введение | 2 | - | - | - | - | - |
| Тема 1. Стационарный теплоперенос | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | - |
| Тема 2. Нестационарный теплообмен | 6 | - | 4 | - | 2 | - |
| Тема 3. Конвективный теплообмен | 14 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 4. Теплообмен при конденсации | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Тема 5. Теплообмен при кипении | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Тема 6. Теплообмен излучением | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 7. Теплообменные аппараты | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Тема 8. Массообмен | 2 | - | - | - | - | - |
| Всего: | 52 | 14 | 34 | 10 | 16 | 6 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Тепломассообмен - одна из дисциплин, обеспечивающих экономию топливно-энергетических ресурсов, роль в строительной индустрии, проектировании и строительстве промышленных объектов.

Связь с общепрофессиональными и профилирующими дисциплинами. Развитие науки о тепломассообмене. Проблемы, решаемые в рамках науки. Основные понятия и определения. Способы переноса теплоты.

Тема 1. Стационарный теплоперенос

Законы переноса теплоты. Теплопроводность. Закон Фурье. Теплопередача. Коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи. Коэффициент теплопроводности для газов, капельных жидкостей, металлов, диэлектриков, теплоизоляционных материалов.

Температурный градиент. Плотность теплового потока. Дифференциальные уравнения теплопроводности. Формула Ньютона-Рихмана.

Тепловой поток и температурное поле в плоской стенке. Граничные условия (ГУ) I и III рода. Тепловой поток и температурное поле в полой цилиндрической стенке, (ГУ) I и III рода. Критический диаметр цилиндрической стенки, теплоизоляции. Тепловой поток и температурное поле в сферической стенке (полый шар), (ГУ) I и III рода.

Теплопроводность тонкого стержня. Теплообмен через оребренные поверхности. Температурное поле в ребре переменного сечения. Тепловой поток ребра, коэффициент эффективности ребра.

Тема 2. Нестационарный теплообмен

Метод Фурье разделения переменных. Температурное поле в телах с конечной теплопроводностью (неограниченная пластина, неограниченный цилиндр, тело конечных размеров). Нагрев (охлаждение) термически тонких и термически массивных тел. Регулярный режим. Влияние числа Фурье на температурное поле в начальной стадии и стадии регулярного режима; темп регулярного режима. Поле температур в телах сложной геометрической формы.

Тема 3. Конвективный теплообмен

Понятие о свободной и вынужденной конвекции. Влияние теплофизических свойств жидкости на процессы конвективного теплообмена. Гидродинамическая структура потока и интенсивность конвективного теплообмена. Ламинарный и турбулентный режимы течения.

Дифференциальные уравнения энергии, движения, неразрывности. Тепловой и гидродинамический пограничный слой.

Решение задач конвективного теплообмена, связанных с использованием безразмерных переменных. Критериальные уравнения. Теоремы подобия. Числа теплового подобия. Представление экспериментальных результатов в виде уравнений подобия.

Расчет и механизм теплоотдачи при ламинарном движении жидкости у плоской поверхности. Локальные и средние коэффициенты теплоотдачи, влияние направления теплового потока на теплоотдачу капельной жидкости. Механизм турбулентного переноса.

Теплообмен при поперечном обтекании одиночной трубы, трубных пучков. Зависимости при расчёте теплоотдачи одиночных труб, коридорных и шахматных пучков труб.

Теплообмен при течении жидкости в трубах. Ламинарный режим течения - гидродинамическая и тепловая стабилизация, начальный и участок стабилизированного течения. Теплообмен при турбулентном течении жидкости в трубе. Изменение температуры жидкости вдоль канала.

Формулировка и решение задачи о теплообмене при свободном ламинарном и турбулентном движении жидкости вдоль вертикальных поверхностей. Изменение локальной теплоотдачи вдоль поверхности.

Теплообмен в ограниченном пространстве: методика расчета теплоотдачи, эквивалентный коэффициент теплопроводности.

Тема 4. Теплообмен при конденсации

Пленочная и капельная конденсация. Теплообмен при пленочной конденсации неподвижного пара на вертикальной поверхности; волновое течение пленки конденсата, основные уравнения теплообмена. Пленочная конденсация на наружной поверхности горизонтальной трубы. Расчет теплоотдачи для турбулентной пленки конденсата.

Влияние скорости течения пара на теплоотдачу при конденсации на вертикальной поверхности. Влияние перегрева пара. Влияние неконденсирующихся газов на теплообмен. Влияние состояния поверхности. Влияние компоновки поверхности.

Тема 5. Теплообмен при кипении

Механизм процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкости. Два основных режима кипения. Структура потока при пузырьковом кипении жидкости в неограниченном объеме. Гидродинамическая природа кризисов в механизме кипения жидкости. Переход от пленочного режима кипения к пузырьковому режиму.

Влияние давления, теплового потока, температурного напора, теплофизических свойств жидкости, состояния, размера поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении.

Теплоотдача при пленочном кипении. Интенсификация теплообмена при кипении.

Тема 6. Теплообмен излучением

Природа теплового излучения. Спектр электромагнитного излучения. Излучающие свойства абсолютно черного тела. Интенсивность излучения; интегральное и полусферическое излучение. Плотность потока полусферического излучения. Поглощательная, отражательная и пропускающая способность. Законы Планка, Вина, Стефана-Больцмана, Кирхгофа, Ламберта, Бугера. Термодинамическое равновесное излучение, понятие серого тела. Радиационные характеристики реальных поверхностей.

Теплообмен излучением в системе тел, разделенных диатермичной средой. Классификация видов полусферического излучения: собственное, падающее, эффективное и результирующее излучение.

Задачи теплообмена излучением в простейших геометрических системах - параллельные поверхности, системы с экранами.

Закономерности теплообмена излучением при наличии поглощающей (излучающей) и рассеивающей среды. Уравнения переноса лучистой энергии.

Коэффициент поглощения, степень черноты газообразных сред. Инженерный метод расчета излучения газа в замкнутых системах.

Совместное действие излучения, теплопроводности и конвекции.

Тема 7. Теплообменные аппараты

Типы теплообменных аппаратов. Типы поверхностей раздела между теплоносителями. Варианты схем движения теплоносителей, варианты изменения температур теплоносителей, коэффициент теплопередачи. Основы теплового расчета теплообменников, уравнение теплового баланса, уравнение теплопередачи, изменения температур теплоносителей, средний температурный напор. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменников, определение конечных температур теплоносителей. Расчет теплообменников с учетом их тепловой эффективности.

Принципы гидравлического расчета теплообменных аппаратов. Связь гидравлического сопротивления и интенсивности теплообмена. Основы технико-экономической оптимизации теплообменных аппаратов.

Тема 8. Массообмен

Основные понятия и определения. Молекулярная диффузия, градиент концентрации, закон Фика. Стационарная одномерная молекулярная диффузия и расчет плотности потока массы. Стефанов поток.

Конвективный массообмен. Система дифференциальных уравнений энергии, уравнения движения и неразрывности. Аналогия процессов переноса теплоты и массы. Понятие о диффузионном пограничном слое. Использование аналогии тепло- и массообмена для расчета массообменных процессов.

Содержание расчетно-графической работы

Целью работы является получение навыков применения методов стационарной и нестационарной теплопроводности при решении инженерных задач.

В состав пояснительной записки входят следующие расчёты:

- определяются тепловые потоки и термические сопротивления многослойной стенки при граничных условиях 3 рода для стационарного режима передачи теплоты;

- графоаналитическим методом рассчитывается необходимая толщина теплоизоляционного материала, обеспечивающая заданное значение температуры наружной поверхности трубы;

- рассчитывается процесс нестационарного нагрева длинного круглого вала с использованием номограмм.

Графическая часть РГР включает чертежи, на которых представляются температурное поле пластины, результаты графического решения трансцендентного уравнения, изменение температур на оси и поверхности вала с течением времени.

В пояснительной записке следует представить расчетные уравнения с подстановкой численных значений величин, таблицы, необходимые пояснения и результаты расчётов.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оценка знаний и компетенций студентов осуществляется на основании «Положения о рейтинговой системе оценки знаний и компетенций студентов», утверждённого приказом ректора УО «ПГУ» № 294, 06.06.2014г.

Диагностика результатов учебной деятельности студентов по изучаемому курсу осуществляется путём проведения дважды в семестр (на 6 и 12 неделях) письменных контрольных срезов, включающих вопросы по изученным темам (см. учебно-методическую карту), устных опросов по пройденным темам на практических занятиях, рассмотрения отчётов по итогам выполнения лабораторных работ, а также в рамках текущей аттестации в форме письменного экзамена.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы студентов:

- контролируемая преподавателем, в соответствии с расписанием, самостоятельная работа, в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий;

- подготовка расчётно-графической работы по индивидуальным заданиям.

Перечень тем практических занятий

- Стационарная теплопроводность плоской стенки.

- Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки, критический диаметр тепловой изоляции.

- Нестационарная теплопроводность в телах простой формы.

- Нестационарная теплопроводность в телах простой формы конечных размеров, регулярный режим теплообмена.

- Обработка опытных данных методом теории подобия.

- Теплообмен при течении жидкости вдоль плоской поверхности.

- Теплоотдача при поперечном обтекании трубы и пучков труб.

- Теплоотдача при течении жидкости в трубе.

- Теплоотдача при естественной конвекции.

- Теплоотдача при конденсации пара.

- Теплоотдача при кипении жидкости.

- Теплообмен излучением между телами, разделенными диатермичной средой.

- Теплообмен излучением в поглощающей среде.

- Тепловой расчёт теплообменных аппаратов.

Перечень тем лабораторных занятий

- Определение коэффициента теплопроводности сыпучего материала

- Определение эффективности оребрения теплообменника

- Определение коэффициента температуропроводности материалов методом регулярного режима

- Определение коэффициента теплоотдачи у поверхности горизонтального цилиндра при свободной конвекции

- Определение коэффициента теплоотдачи у поверхности вертикального цилиндра при свободной конвекции

- Определение степени черноты поверхности цилиндра

- Расчёт угловых коэффициентов и лучистых потоков в системе серых тел, разделённых прозрачной средой

- Определение эффективности оребрения теплообменника на ЭВМ

Список литературы

Основная

- Тепломассообмен. Учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / Сост. Э.И. Гончаров, Е.С. Добросольцева. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2006. – 275 с.

- Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. 4-е изд. – М.: Энергия, 1981. – 416 с.

- Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен. 2-е изд. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 550 с.

- Брюханов О.Н., Шевченко С.Н. Тепломассообмен. – М.: Издательство АСВ, 2005. – 460 с.

Дополнительная

- Хрусталёв Б.М. и др. Тепло- и массообмен. Уч. пособие. ч.1, Минск. – 2007. – 606 с.

- Хрусталёв Б.М. и др. Тепло- и массообмен. Уч. пособие. ч.2, Минск. – 2007. – 274 с.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

- Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. – М: Высшая школа, 1975. – 496 с.

- Краснощеков В.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. 4-е изд. – М.: Энергия, 1980. – 288 с.