ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМОКОНТРОЛЯ

ПО ТЕМЕ: «НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА,

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

# Материал для самостоятельного изучения:

# Положение о нормировании расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь. Утверждено
Постановлением Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь 19.11.2002 № 9

Вариант №  1.

1. Мера потребления топлива, тепловой, электрической энергии, измеряемая в условных единицах, на производство единицы продукции определенного качества в планируемом периоде – это …

- Прогрессивная норма расхода ТЭР

- Норма расхода ТЭР

- Предельный уровень потребления ТЭР

2. Тепловой эквивалент – это…

- Количество условного топлива, необходимого для полезного отпуска потребителю единицы энергии от источника энергоснабжения

- Количество топлива фактически израсходованного на производство единицы продукции

- Отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива

3. При каком объеме потребления нормируются расходы топлива, электрической и тепловой энергии?

- При объеме потребления 50 тыс.т.у.т.

- При объеме потребления 100 тыс.т.у.т.

- Независимо от объемов потребления

4. Мера планового количества потребления ТЭР на производство единицы продукции применительно к прогнозируемым объемам и условиям производства продукции – это …

- Индивидуальная норма расхода

- Групповая норма расхода

- Общепроизводственная норма расхода

5. Включается ли в индивидуальную норму расхода ТЭР расход на вспомогательные нужды производства?

- включаются, если предприятие выпускает разноименную продукцию

- включается

- не включается

6. Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию помещений …..?

- включаются, в нормы расхода ТЭР на производство продукции

- не включаются, в нормы расхода ТЭР на производство продукции

- включаются по согласованию с Комитетом по энергоэффективности

7. Какой метод разработки норм расхода ТЭР предусматривает определение норм на основе анализа статистических данных о фактических удельных расходах топлива, тепловой и электрической энергии и факторов, влияющих на их изменение, за ряд предшествующих лет?

- отчетно-статический

- расчетно-аналитический

- расчетно-статический

8. Кто осуществляет руководство разработкой норм расхода ТЭР, несет персональную ответственность за представление на согласование и фактическое внедрение норм расхода ТЭР?

- руководитель организации

- главный инженер организации

- главный энергетик организации

9. С какой периодичностью утверждаются нормы расхода для организаций и индивидуальных предпринимателей?

- один раз в пять лет

- один раз в три года

- ежегодно

10. Что должно быть обязательно включено в план мероприятий по энергосбережению?

- Результаты энергетического обследования

- Внедрение систем регулирования, контроля и учета потребляемой энергии

- Расчет норм расхода ТЭР

Вариант №  2.

1. Максимально допустимое потребление ТЭР, необходимое на планируемый период  – это …

- Прогрессивная норма расхода ТЭР

- Норма расхода ТЭР

- Предельный уровень потребления ТЭР

2. Топливный эквивалент – это…

- Количество условного топлива, необходимого для полезного отпуска потребителю единицы энергии от источника энергоснабжения

- Количество топлива фактически израсходованного на производство единицы продукции

- Отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте сгорания 1 кг условного топлива

3. При каком напряжении и виде тока нормируется электрическая энергия?

- напряжение 220 В, переменный ток

- напряжение 380 В, постоянный ток

- независимо от напряжения и вида тока

- Горючие газы плавильных печей, горючие отходы процессов химической переработки углеводородного сырья – это …

- природные топливные ресурсы

- вторичные энергетические ресурсы

- продукты переработки топлива

5. Перспективная годовая норма расхода ТЭР – это …

- норма, утвержденная на текущий квартал или год, устанавливается для квартального и годового планирования и контроля за фактическими расходами ТЭР

- норма, используемая для перспективного планирования и прогнозирования потребности в ТЭР в процессе достижения прогрессивных норм

- мера потребления ТЭР на единицу продукции определенного качества, в результате внедрения в производство новейших технических, технологических и организационных энергоэффективных достижений и энергосберегающих мероприятий

6. Верно ли утверждение, что в индивидуальную норму расхода включается расход ТЭР на строительно-монтажные работы, выполняемые собственными силами?

- верно

- не верно

7. Какой метод разработки норм расхода ТЭР основан на разработке экономико-статистической модели в виде зависимости фактического удельного расхода ТЭР от воздействующих на него факторов?

- расчетно-аналитический

- расчетно-статический

- отчетно-статический

8. Верно ли утверждение, что разработка норм расхода ТЭР осуществляется организациями самостоятельно?

- верно

- не верно

9. С какой периодичностью осуществляется разработка норм расхода организациями и индивидуальными предпринимателями?

- один раз в пять лет

- один раз в три года

- ежегодно

10. Что должно быть обязательно включено в план мероприятий по энергосбережению?

- повышение уровня использования отходов производства

- результаты энергетического обследования

- расчет норм расхода ТЭР