Экзаменационные вопросы

по предмету

«Архитектура промышленных зданий»

- Основные направления развития промышленного строительства.

- Основные виды промышленных зданий и сооружений.

- Классификация производственных зданий.

- Унификация и типизация в промышленном стоительстве.

- Универсальные промышленные здания. Понятие, характеристика.

- Технические требования к промзданиям.

- Архитектурно-художественные требования к промзданиям.

- Основные параметры воздушной среды в производственных зданиях.

- Условия обеспечения нормального микроклимата в производственных зданиях.

- Способы организации аэрации в промышленных зданиях.

- Технико=экономическая оценка проектных решений промзданий.

- Градостроительные особенности размещения промышленных предприятий.

- Основные принципы формирования генерального плана промпредприятия.

- Функциональное зонирование территории промпредприятия.

- Особенности объемно-планировочной и конструктивной организации одноэтажного промздания.

- Правила привязки к модульным осям.

- Основные элементы сборного железобетонного каркаса одноэтажного промздания.

- Основные элементы стального каркаса.

- Фахверк и связи в промышленных зданиях.

- Колонны железобетонного каркаса. Типы и характеристики.

- Подкрановые балки в промышленных зданиях.

- Наружные стены промзданий.

- Несущие конструкции покрытия промзданий.

- Подстропильные конструкции. Основные типы и характеристики.

- Ограждающие конструкции покрытия.

- Пространственные конструкции покрытия.

- Основные типы кровель в промзданиях.

- Полы в промзданиях. Требования предявляемые к ним. Конструктивное решение полов.

- Особенности объемно-планировочной и конструктивной организации многоэтажного промздания.

- Основные элементы балочного каркаса многоэтажного промздания.

- Сборный безбалочный каркас многоэтажного промздания.

- Классификация производственных шумов по основным признакам.

- Меры по борьбе с производственным шумом.

- Основные виды подъемно-транспортного оборудования в производственных зданиях.

- Деформационные швы в промзданиях Условия и особенности устройства.

- Классификация вспомогательных зданий бытовых помещений.

- Состав и особенности расчета административно-бытовых корпусов.

- Организация водоотвода с покрытия промышленного здания.

- Особенности организации освещения в производственных зданиях.

- Светотехнический расчет в производственных зданиях.